Наличие свободных производственных площадей в учреждениях УИС Карелии

| № п/п | Наименование участка | Общая площадь, кв.м | Свободная площадь, кв.м | Свободные мощности, кВт | Наличие водоснаб-жения | Наличие отопления | Необходимость ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКУ ИК-1 (Сегежский р-н) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подсобное хозяйство | здание – 4200, площадка - 2000 | здание – 2000, площадка - 2000 | 20, в стадии развития | есть | нет | Косметический ремонт |
| ФКУ ЛИУ-4 (Сегежский р-н) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъездной путь ИК-1 (ст.Надвоицы) | 3 000 | 1 200 (здание – 600) | не подведено | не подведено | нет | Стены, крыша в отличном состоянии. Остекление окон, установка дверей, ворот. При необходимости – утепление |
| 2 | Сувенирного цеха (потолок 3м.) | 863,4 | 123 (возможно до 600) | 500 | есть | есть | Косметический ремонт |
| 3 | Швейный цех | 905,1 | возможно до 300 | 500 | есть | есть | Косметический ремонт |
| 4 | Закройный цех | 615 | возможно до 615 | 500 | есть | есть | Косметический ремонт |
| 5 | Земельные участки | 100 | 100 | 500 | возможно | - | - |
| 6 | Пилорама (потолок 3м.) | 320 | 160 | 50 | возможно | возможно | - |
| ФКУ ИК-7 (г. Сегежа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цех «Металка» | 800 | 800 | возможно до 200 | возможно | возможно | Ремонт кровли |
| 8 | Цех «Модуль» | 1600 | 1600 | 200 | возможно | возможно | Ремонт кровли, расчистка от строительного мусора |
| 9 | Цех «Пластмасс» | 1000 | 600 | 500 | возможно | возможно | Ремонт кровли |
| 10 | Цех «РМУ» (за котельной) | 650 | 250 | возможно до 500 | есть | возможно | Ремонт кровли |
| 11 | Цех «РМЗ» | 2900 | 2000 | возможно до 500 | возможно | возможно | Ремонт кровли, установка окон |
| 12 | Участок «Сушилка» | 120 | 120 | возможно до 500 | возможно | возможно |  |
| ФКУ ИК-9 (г. Петрозаводск) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подсобное хозяйство | площадка 400 | площадка 400 | 200 | возможно | - | - |